巴中市公用事业投资集团股份有限公司

燃气智能角阀及配套设施采购项目

项目编号：

询  价  通  知  书
采购人：巴中市公用事业投资集团股份有限公司（盖章单位）
2020年11月 3日
目    录

1

第一章  询价邀请

3

第二章  询价须知

16

第三章  资格条件要求及应当提供的证明材料

18

第四章  采购需求及其技术、服务和其他要求

24

第五章  响应文件相关文书格式

33

第六章  询价程序和成交标准

38

第七章  合同主要条款



第一章  询价邀请

巴中市公用事业投资集团股份有限公司，拟对其燃气智能角阀及配套设施采购项目进行询价采购，兹邀请符合本次询价要求的供应商参加报价。

一、采购项目编号

编号：
二、采购项目名称

巴中市公用事业投资集团股份有限公司燃气智能角阀及配套设施采购项目。

三、采购项目简介

本项目采购燃气智能角阀及配套设施一批，具体包括电磁原理智能角阀、液化石油气罐装称、智能冲装设备、建档专用PDA（防爆）、追溯平台（基础版）。有关本项目的采购详情见询价通知书第四章。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）采购项目的特殊要求：无。

五、本项目不接受供应商组成联合体参与询价。

六、询价通知书获取时间和方式

自2020年11月3日至2020年11月9日，在巴中市公用事业投资集团股份有限公司网站www.bzsqsw.com免费下载。

（注：时间信息以巴中市公用事业投资集团股份有限公司网站对应公告页面的记载为准）

七、提交响应文件的截止时间、开启时间及地点
提交响应文件的截止时间: 2020年11月9日14时30分（北京时间）。

开启时间: 2020年11月9日15时00分（北京时间）。

地点：巴中市公用事业投资集团股份有限公司3楼。
（注：时间信息以巴中市公用事业投资集团股份有限公司网站对应公告页面的记载为准）

八、本询价公告在下列网站以公告形式发布

巴中市公用事业投资集团股份有限公司：www.bzsqsw.com
九、联系方式
采 购 人：巴中市公用事业投资集团股份有限公司
联 系 人：王大军

联系电话：13778450777
询价通知书获取：13778450777
巴中市公用事业投资集团股份有限公司

                                      2020年11月3日

第二章  询价须知
一、供应商须知附表

	序号 
	应知事项
	说明和要求

	1
	采购预算和最高限价
	（1）本项目的采购预算为：¥ 326200 元

（大写：叁拾贰万陆仟贰佰元整）；

（2）本项目报价不能超过采购人设定的最高限价：¥ 326200 元

（大写：叁拾贰万陆仟贰佰元整）

	2
	低于成本价不正当竞争预防措施
	（1）供应商报价低于本项目最高限价的50%，或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响采购项目的实施质量或者不能诚信履约的，询价小组应当向其发出澄清通知；

（2）供应商应在澄清通知发出后的90分钟内提交成本构成书面说明，并附相关证明材料；供应商的书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述；

（3）询价小组应当结合采购项目的需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商的比较情况等就供应商的书面说明进行评价；

（4）供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，询价小组应将其响应作无效处理

	3
	落实政府采购政策进行价格扣除和加成的方法
	（1）中小微型企业参加非专门面向中小企业的项目，对小型或微型企业生产产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

（2）对记入诚信档案（财政部门建立的）的且在有效期内的失信供应商，在本次采购活动中实行10%的报价加成的惩戒方法，以加成后报价参与评审；供应商失信行为惩戒可以实行无限制累加制（单利累加），因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理

	4
	咨询和联系
	（1）有关询价通知书获取、响应文件编制、项目质疑相关事宜的联系方式详见本询价通知书第一章；

（2）有关项目投诉事宜请联系公司纪检监察室（18908290768）

	5
	联合体响应
	不接受

	6
	现场踏勘和答疑
	不举行

	7
	邮寄响应文件
	不接受

	8
	书面文件的份数
	正本1份、副本2份

	9
	响应有效期
	90日，自提交响应文件的截止时间起算

	10
	提交询价担保
	本项目不设询价担保；供应商无需为参加本项目政府采购活动提供询价保证金或保函

	11
	本项目拟推荐成交候选人的最小数量
	推荐的中标候选人数：3人

推荐的中标候选人数限定在3人，当符合要求的投标人少于需推荐的人数，评标小组推荐的人数可少于需推荐的人数。

	12
	本项目拟确定的成交人数量
	1名

	13
	提交履约担保
	本项目设履约担保；履约保证金为： 10000 元；

	14
	政府采购合同分包、转包
	不允许

	15
	项目名称的一致性
	因采购公告发布网站使用制式填制形式，可能导致采购公告页面显示的项目名称与本询价通知书所示不一致；为避免混淆，项目名称以本询价通知书第一章所示内容为准


二、总  则

（一）适用范围
本询价通知书仅适用于本次采购活动。

（二）有关定义

1.本次询价的采购人是巴中市公用事业投资集团股份有限公司。

2.“采购组织单位”系指“采购人”的统称。

3.“供应商”系指拟参加报价和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

4.“供应商代表”，是指供应商是自然人时的自然人本人，供应商是法人时的法定代表人或其授权代表，供应商是其他组织时的组织负责人或其授权代表。

5.“签章”，是指签名或者签名加盖章：供应商是自然人时，“签章”由供应商代表签字且无须盖章；供应商是法人或其他组织时，“签章”由供应商代表签字并加盖供应商的印章。

（三）合格的供应商

合格的供应商应具备以下条件：

1.遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

2.符合本询价通知书第一章第四条规定的条件；

3.按照本询价通知书第一章第六条的规定获取了采购文件。

（四）参与采购活动的费用

供应商参加询价采购活动的一切费用由供应商自行承担。

（五）充分、公平竞争保障措施

1.提供同一品牌同一型号产品的处理

提供同一品牌同一型号产品的不同供应商参加同一合同项的响应的，按1家供应商计算，以其中提出有效最低报价的供应商为有效供应商；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组采取随机抽取方式确定供应商，其他响应作无效处理。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌、型号相同的，视为提供同一品牌同一型号产品。本项目的核心产品为燃气智能角阀及配套设施。

2.利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

3.利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

4.前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指询价小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

（六）中小微型企业优惠政策

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位是小型及以上企业的，视同小型企业。

2.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，监狱企业应当提供监狱企业证明材料，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供不影响响应文件的有效性，但不能享受价格扣除。

4.价格扣除的具体标准按本章供应商须知附表的规定执行。

三、询价通知书

（一）询价通知书的构成

1.询价通知书是供应商准备响应文件和参加报价的依据，是评审的重要依据，具有准法律文件性质。询价通知书用以阐明询价项目所需的资格、技术、服务及报价等要求、询价程序、有关规定和事项以及合同主要条款等。本询价通知书包括以下内容：

（1）询价邀请；

（2）询价须知；

（3）资格条件要求及应当提供的证明材料；

（4）采购需求及其技术、服务和其他要求；

（5）响应文件相关文书格式；

（6）询价程序和成交标准；

（7）采购合同。

2.采购项目要求供应商提供原件资料的，询价通知书均以“原件”字样作以标注；未作“原件”标注的，供应商拟提交的资料可使用原件的复印件或影印件。

3.供应商应认真阅读和充分理解询价通知书中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对询价通知书全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照询价通知书要求做出实质性响应的响应文件将被拒绝或作无效处理。

（二）询价通知书的澄清和修改

1.提交响应文件截止之日前，采购组织单位可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购组织单位应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

（三）本通知书所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

四、响应文件

（一）响应文件的语言

1.供应商提交的响应文件以及供应商与采购组织单位就有关报价的所有来往书面文件均应使用中文。响应文件中如附有外文资料，应当逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则按无效响应处理。
2.翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则按无效响应处理。

（二）计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购均采用国家法定的计量单位。

（三）报价货币

本次采购项目以人民币报价。

（四）联合体响应

本项目不接受供应商组成联合体参加采购活动。

（五）知识产权

1.供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

4.如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中应当包括合法获取该知识产权的相关费用。 

（六）询价担保

本项目不设询价担保。供应商无需为参加本项目采购活动提供询价保证金或保函。

（七）响应有效期

1.响应文件所载的响应有效期短于规定期限的，其响应将作无效处理。

2.评审和确定成交人应当在响应有效期结束之日的30个工作日前完成。不能在前述时间期限内完成评审和确定成交人的，巴中市公用事业投资集团股份有限公司将通知所有提交响应文件的供应商延长响应有效期。同意延长响应有效期的供应商不得修改其响应文件的实质性内容。

（八）响应文件的组成

响应文件由资格响应部分、技术和服务响应部分、样品、报价部分组成。在提交响应文件的截止时间之前，供应商提交的书面响应文件仅包括资格响应部分、技术和服务响应部分。报价部分在询价小组完成书面审查后，由实质性响应的供应商在指定区域现场作出。

1.资格响应部分

具体内容见本通知书第三章。

2.技术和服务响应部分

供应商按照询价通知书要求作出的技术、服务应答，主要是针对采购项目的技术和服务要求作出的响应和满足，包括下列内容：
（1）报价产品的品牌、型号和技术参数；

（2）技术、服务要求响应情况对照表；

（3）售后服务相关材料，如：产品制造厂家或供应商设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单，说明产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等，说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法等；

（4）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

3.样品

样品是响应文件的组成部分但不是书面组成部分，也没有正本和副本的区别。

4.报价部分

（1）询价小组完成书面审查后，实质性响应的供应商在采购组织单位指定的区域以书面形式一次报出不得更改的价格。

（2）供应商的报价应以本项目采购需求、供应商自身的技术和管理水平、运营成本等因素为依据，是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，具体包括设备、物流、保险、劳务、安装、调试、服务、税费等及询价通知书规定的其它费用，即“包干价”。

（3）每个标的只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的。任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

（九）响应文件格式

1.供应商应尽量对照询价通知书提供的格式编制响应文件。除特别明确为“实质性格式”的内容，该格式一律不具备强制性。

2.询价通知书提供的格式不能满足供应商填制需求的，供应商可自行设计格式填写，但其意思表示应当明确，且不得提出采购人无法接受的要求。

（十）响应文件的印制和签署

1.书面响应文件统一用A4幅面纸印制。

2.拟在提交响应文件的截止时间前提交的书面响应文件使用胶装方式装订成册。该书面响应文件仅包括资格响应部分、技术和服务响应部分。该书面响应文件不得记载供应商关于本项目的报价，否则按无效响应处理。

3.响应文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商签章。

4.响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，需由供应商签章或供应商代表签字。

5.书面响应文件分为正本和副本，副本可以是正本的复印件；若正本和副本有不一致的内容，以正本为准。正本和副本的数量见本通知书第二章供应商须知附表。正本和各副本的封面上应注明供应商名称、项目编号、项目名称，封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。

（十一）响应文件的密封和标注

1.书面响应文件应当密封。建议供应商使用密封袋或密封盒进行密封。

2.密封袋或密封盒上应当注明供应商名称、项目编号、项目名称。

3.本项目的样品可以不作密封和标注。

（十二）响应文件的提交

1.供应商应按照询价通知书的要求编制响应文件，完成印制、签署、密封和标注，将响应文件送达指定地点。

2.提交响应文件的有关人员应是供应商代表，并应出示身份证件，现场登记有关信息，否则采购组织单位将拒收该响应文件。

3.响应文件未按询价通知书的规定进行密封和标注的，采购组织单位应当拒收，并告知供应商原因；供应商应按照询价通知书的规定进行修正，并在提交响应文件的截止时间前重新提交。

4.采购组织单位确认接收供应商的响应文件时，供应商应确认其响应文件的密封情况。

5.在提交响应文件的截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购组织单位应当拒收。

6.供应商应为本项目提交样品。供应商无须为样品准备“副本”。

（十三）响应文件的修改和撤回

1.供应商提交响应文件后，可在提交响应文件的截止时间前书面告知采购组织单位，进行响应文件的修改和撤回，但修改书或撤回通知书应在提交响应文件的截止时间前完成提交。

2.修改书或撤回通知书，应由供应商签章。修改书应按本章规定进行密封和标注，并在密封袋或密封盒上标注“修改”字样。供应商无须为修改书准备“副本”。
3.提交响应文件的截止时间后，供应商不得对其提交的响应文件进行修改和撤回。

五、询价程序和成交标准

见本通知书第六章。

六、采购合同

（一）履约担保

本项目成交人需为采购合同提供履约保证金或保函。

（二）签订政府采购合同

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，采购人在取得有权主体的认定后，有权取消其成交资格并按相关规定进行处理。

2.采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价通知书和成交人响应文件作实质性修改。

3.成交人拒绝签订合同或因不可抗力原因不能履行采购合同，采购人可以按照询价小组推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

4.采购合同签订之日起7个工作日内，采购人应报审计风控部存档。

（三）合同分包

本项目不允许采购合同分包、转包，供应商将履行采购合同的部分工作交由他人完成的响应文件将作无效处理。

（四）采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

（五）履行合同

1.成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

2.在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

3.在合同履行过程中，成交人的行为违反了政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定的，采购人将报告同级审计风控部给予处罚或者以失信行为记入诚信档案。

七、验收

（一）本项目将按照四川省财政厅《关于印发<四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法>的通知》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

（二）采购人应当按照政府采购合同规定的技术服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收报告。验收报告应当包括每一项技术服务、安全标准的履约情况。

八、支付合同价款

（一）采购人向财务部门提出支付申请。

（二）财务部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接将合同价款集中支付给成交人。

（三）采购人的自有资金，由采购人直接支付给成交人或者按照有关规定执行。

九、信用记录的查询和使用

（一）信用记录的查询内容及渠道

1.失信被执行人（www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shixinbeizhixingrenchaxun/?navPage）；

2.重大税收违法案件当事人名单（www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/?navPage）；

3.政府采购严重违法失信行为记录名单（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）。

（二）信用记录的使用

1.本项目进行资格审查时，采购人对各供应商就上述内容进行现场查询，打印信用信息查询记录，交由询价小组。

2.本项目确定成交人时，采购人对拟确定为成交人的候选人就上述内容进行查询，打印信用信息查询记录。

3.本项目采购合同签订时，采购人对成交人就上述内容进行查询，打印信用信息查询记录。

4.本项目进行资格审查时，查得供应商具备上述失信行为的，其资格审查不予通过。本项目确定成交人时，查得拟确定为成交人的候选人具备上述失信行为的，不予确定其为成交人。本项目政府采购合同签订时，查得成交人具备上述失信行为的，不予签订采购合同。

十、行贿犯罪档案查询

（一）采购人组织对供应商的行贿犯罪档案查询。

（二）供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人被查实有行贿犯罪记录的，供应商响应文件应当认定为无效；成交后未签订采购合同的，应当认定成交无效；成交后签订采购合同未履行的，应当认定成交无效，同时撤销采购合同；成交后签订采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

十一、强制采购政策要求

按照政府采购强制采购政策的规定，强制采购的品目在节能产品政府采购品目清单内以“★”在标注。

本项目的采购内容涉及强制采购品目的，供应商对应的报价产品应通过中国政府采购网“节能产品查询”（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）可查。

本项目提交响应文件的截止之日时，国家关于强制采购政策有新规定的，按照新规定执行。

十二、供应商的禁止性行为和注意事项

（一）供应商参加询价不得有下列情形：
1.提供虚假材料参加采购活动的；

2.采取零报价或变相零报价、低于成本价、诋毁其他供应商及其他不正当手段竞争的；

3.与采购人、询价小组成员或者其他供应商串通的；

4.不依法签订采购合同的；

5.不按照采购合同约定和响应文件承诺履约的；

6.向采购人、询价小组成员行贿或者提供不正当好处的。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其报价或成交资格将被取消。供应商出现本款第1至5项情形，给采购人、其他供应商造成损失的，应当承担赔偿责任。

通过书面审查的供应商拒绝参加报价的，将对其给予通报批评。

（二）供应商派出的代表应在本项目评审活动结束前保持通讯畅通。因通讯不畅导致供应商无法有效参与采购活动的后果由供应商独自承担。

十三、询问、质疑和投诉

（一）办理依据

本项目询问、质疑、投诉的接收和处理按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务非招标采购方式管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

（二）关于质疑事宜的主体、范围、时限和处理方式

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，并现场提交。

3.按照采购人和巴中市政府采购中心的《委托协议》，供应商关于采购文件资格条件、技术和服务要求的询问和质疑，应当向采购人提出；除前述范围外的询问和质疑，应当向设备物资中心提出。

4.本项目要求供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

5.质疑函应当包括以下内容，并由供应商签章：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

6.采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人应当将有关情况书面报告审计风控部。

十四、将导致响应被拒绝或无效的情形

	序号
	情形
	处理结果

	1
	供应商未按照询价邀请规定的方式获取询价通知书
	响应被拒绝

	2
	供应商未在提交响应文件的截止时间前有效提交响应文件
	响应被拒绝

	3
	提交响应文件的有关人员不是供应商代表的
	响应无效

	4
	供应商的报价超过了采购预算或本项目的最高限价的
	响应无效

	5
	供应商报价低于本项目最高限价的50%，或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响采购项目的实施质量或者不能诚信履约，供应商按询价小组要求作出的澄清、说明、补正材料未获询价小组采信
	响应无效

	6
	供应商不符合询价通知书第二章“充分、公平竞争保障措施”的
	响应无效

	7
	供应商对同一标的存在不同的报价，且在本项目报价修正规定之外的
	响应无效

	8
	响应报价不是固定不变的，包含有选择或可调整的报价
	响应无效

	9
	供应商报价被修正，但供应商不予确认的
	响应无效

	10
	采购项目不允许分包、转包，供应商在响应文件中载明了将政府采购合同约定的部分工作交由他人完成的
	响应无效

	11
	响应文件正本副本数量不足的
	响应无效

	12
	在提交响应文件的截止时间前提交的书面响应文件记载了供应商关于本项目的报价
	响应无效

	13
	响应文件组成明显不符合询价通知书的规定要求，影响询价小组评判的
	响应无效

	14
	响应文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权或响应有效期不符合询价通知书的规定
	响应无效

	15
	询价通知书提出了实质性格式，但响应文件未予遵照的
	响应无效

	16
	响应文件未通过询价小组书面审查的
	响应无效

	17
	响应文件附有采购人不能接受的条件或者不符合询价通知书规定的其他实质性要求
	响应无效

	18
	评审过程中，询价小组发现或者知晓供应商存在违法、违规行为的
	响应无效

	19
	供应商违反了“供应商的禁止性行为要求”的
	响应无效

	20
	法律法规、询价通知书规定的其他响应无效情形
	响应无效


第三章  资格条件要求及应当提供的证明材料
	序号
	本项目的资格要求
	供应商应当提供的资格证明材料

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	（1）供应商是法人的，提供《营业执照》（或《事业单位法人证书》，或其他能够证明其依法有效存在的书面材料），以及法定代表人的身份证明；供应商是其他组织的，提供能够证明其依法有效存在的书面材料，以及组织负责人的身份证明；供应商是自然人的，提供其身份证明；

（2）供应商派出参加政府采购活动的代表不是法定代表人或组织负责人的，应提供派出代表的《授权委托书》及其身份证明

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	（1）提供具有良好商业信誉的承诺函；

（2）提供财务状况报告（以下二者任选其一）：

a.经会计师事务所审计的2019年度财务会计报告；

b.银行出具的资信证明（本项目要求资信证明的出具时间应在提交响应文件的截止时间前的90日内）

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供承诺函

	5
	参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供承诺函

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	在法律法规有特殊规定的情况下提供

	7
	采购项目的特殊要求
	（1）提供报价承诺函；

（2）提供供应商基本情况表


备注：

1.供应商在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前3年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目将认定其不具有良好的商业信誉；

2.供应商提供的证件资料有正、副本的，本项目不对供应商关于该资料应提供正本或副本作出要求；

3.关于本表所列各“承诺函”，供应商可以参照本通知书第五章“报价承诺函”格式一并填写，不必为特定事项单独撰写承诺函；

4.关于本表第2行第3列的“财务状况报告”：新成立公司不能提供经审计的财务报告的，应提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注（新成立公司执行小企业会计准则的，可不提供所有者权益变动表）；

5.关于本表第3行第3列：供应商应结合本次采购项目特点和自身实际提供；该资料可以是现场照片、凭据凭证、资质证书、类似业绩或者工作人员从业信息等形式；

6.关于本表第6行第3列：“法律法规有特殊规定的情况”是指特许经营、准入限制等情况；

7.关于本表第7行第3列中的“供应商基本情况表”，供应商可参考询价通知书第五章所列格式填写。
第四章  采购需求及其技术、服务和其他要求
一、采购内容及其数量

	序号
	采购内容
	数量

	1
	电磁原理智能角阀
	5000个

	2
	智能充装设备
	6套

	3
	液化石油气罐装秤
	3台

	4
	建档专用PDA（防爆）
	2部

	5
	软件平台
	1套


二、技术、服务要求

（一）采购项目的技术参数要求

	类型
	产品名称
	规格型号
	主要配置及描述

	硬件
	电磁原理智能角阀
	
	在普通LPG钢瓶阀门的基础上嵌入集成RFID芯片和精密限充控制装置，防充阀芯为竖孔，自己钢瓶只能自己进行充装，可防磁，防拆解，防拆卸功能。

	
	液化石油气罐装秤
	
	符合最新防爆 3C 标准，严格按照国家最新防爆标准设计制造。采用 TraxDSPTM 防震技术，选用进口高精度称重传感器和仪表。根据芯片信息自动充装，自动识别原始皮重，卡枪自动开秤。智能开票：先开票后充装，杜绝作弊充装。高亮度 8 英寸 LCD 显示屏，全中文界面，可实现钢瓶信息实时显示。 能兼容识别多种信息载体（卡装芯片、陶瓷标签、超高频芯片、智能角阀等）。选配，质保一年。

	
	智能充装设备
	
	防爆级别为MA级，对应版本智能角阀的专用充装设备。夹阀时自动与智能角阀的RFID芯片进行识别，判断是否为自家智能角阀和识别钢瓶的检测周期报废年限，控制智能角阀限充装置的开关，从而控制智能钢瓶的充装。附带弹簧平衡器，自带无线网络传输模块和信号接收器，实现实时上传数据。

	
	建档专用PDA（防爆）
	
	钢瓶建档，可实现钢瓶档案信息的完整性。

	软件
	追溯平台（基础版）
	
	用户账号设置/员工录入/权限管理/气瓶档案导入导出/气瓶信息建档/档案查看/充装数据上传/充装记录网页登录查询/充前安全检查/充后复检登记/钢瓶档案分析/钢瓶充装分析/充装记录管理


（二）服务要求

1.售后服务的责任主体及其职责

（1）成交供应商是本项目售后服务的责任主体。

（2）为本项目提供售后服务、为采购人执行原厂质保是其职责。

2.售后服务的形式和内容

（1）售后服务的形式包括但不限于：远程咨询、上门服务。

（2）售后服务的内容包括但不限于：巡检、维护、维修、换新。

（3）成交供应商提供7*24小时售后服务，接到采购人的服务需求后应在30分钟内提出解决方案，需要到场的应在5小时内到达，并在12小时内排除故障。

（4）同一货物或部件经2次维修仍然无法达到正常使用性能的，成交供应商应予更换。

（5）备件服务：中标人应准备充分的备品、配件，及时提供维保服务。

三、其他要求

（一）本项目采购合同的部分条款

	序号
	内容
	要求

	1
	项目完成时间
	采购合同签订后20个工作日内，完成货物交付和安装、调试，交付采购人验收

	2
	项目实施地点
	巴中市兴圣天然气有限责任公司

	3
	合同价款支付

（支持预付款）
	（1）项目最终验收合格后，支付合同总价款的100%；

（2）本项目未支付的合同价款不计利息


（二）样品提交

1.供应商在提交响应文件时，应按以下要求提供样品，样品的数量为1件。供应商未在提交响应文件的截止时间前提交样品的，其响应将被拒绝。

	应提供的样品
	样品属性
	对应本章第二条第（一）款列表中的序号

	燃气智能角阀
	实物样品
	1


2.本项目提交的样品作实物展示、验收依据使用；

3.供应商提交的样品与供应商在响应文件中的描述明显不一致的，该响应文件将作无效处理。

4.采购活动结束后，成交候选人的样品由对应供应商运送至采购人的指定地点，运送过程由采购人派出的监督代表监督。成交公告发出后，未成交的供应商自行至以上地点取回样品。

5.在货物到达采购人指定地点安装调试完毕后5个工作日内，由采购人对货物的数量和质量进行初步验收，对不符合要求的货物可立即要求退还，验收时供应商必须在现场，验收完毕后作验收结果报告。

 供应商应将设备材料的用户手册、保修手册、有关单证资料及配件，随机工具等交付采购人。
备注：本章中，未明确标注为技术或服务要求的条款为本项目必须执行的条款，供应商参与本项目的政府采购活动即视为供应商已接受此类条款。除询价通知书有明确要求外，供应商无须在响应文件中对此类条款作出书面应答。

第五章  响应文件相关文书格式

一、响应文件的封面格式
（正/副本）

编号：              
燃气智能角阀及配套设施项目
响

应

文

件
供应商：（名称和加盖公章）
供应商代表：  （签字）  

2020年___月

二、响应文件的内页格式
第一节  资格响应部分

（注：“报价承诺函”为实质性格式要求，供应商应当遵照并响应）

一、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

（一）……

__________________

……

（N）授权委托书

巴中市公用事业投资集团股份有限公司：

兹委托我方（填写姓名及身份证号）为授权代表，参加        项目（编号            ）的采购活动，并全权代表我方处理政府采购活动中的一切事宜。

授权代表在我方的内部职务是________，其详细通信地址为________，其联系电话为________。

授权代表在采购活动中以我方名义签署的一切文书，我方均予以认可，对授权代表的签名负全部责任。

委托期限：     年   月   日到     年   月   日止。

供应商：（名称和加盖公章）
法定代表人（或其他组织的负责人）：（签字）

授权代表：（签字）

______年___月___日

附：授权代表身份证

________________

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

__________________

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

__________________

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

__________________

五、参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录

__________________

六、法律、行政法规规定的其他条件

__________________

七、采购项目的特殊要求

（一）报价承诺函
巴中市公用事业投资集团股份有限公司：
我方全面研究了________________项目（项目编号：______〔____〕__号）询价通知书，决定参加贵单位组织的采购活动。我方授权__（姓名、职务）__代表我方全权处理本项目采购活动的有关事宜。按照询价通知书要求，我方现郑重承诺如下：

一、我方完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件；

二、我方完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，知悉并接受本项目有关知识产权的要求，知悉并接受本次采购活动的有效期为90日，如对询价通知书有异议，已经在提交响应文件的截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我方在响应文件中的报价和前往贵处参加采购活动人员的报价均为有效报价。

六、一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

七、我方同意询价通知书依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。如果我方存在失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

八、我方在采购活动中提供的一切文件、证明和资料均是真实、准确、有效的。我方愿意提供贵方可能另外要求的，与采购活动有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确、有效的。若有违法违规行为，我方将自动放弃参加本次采购活动的权利，并自觉接受有关处罚。

九、我方郑重承诺，在参加本次采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，亦未有在前3年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的情形。若有以上情形，我方将自动放弃参加本次采购活动的权利。

十、我方郑重承诺，我方的“供应商代表”无行贿犯罪记录，参加本次采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，在经营活动中没有重大违法违规记录。

十一、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分。

供应商：（名称和加盖公章）
供应商代表：（签字）
______年___月___日

（二）供应商基本情况表
	单位名称
	
	电    话
	

	地    址
	
	传    真
	

	开户银行
	
	账    号
	

	主管部门
	
	企业性质
	

	法定代表人
	
	授权代表
	

	单位概况
	企业营业面积
	
	单位优势及特点
	

	
	职工人数
	
	
	

	
	注册资金
	
	
	

	
	流动资金
	
	
	

	
	固定资产原值
	
	
	

	
	固定资产净值
	
	
	

	
	工程技术人员
	
	
	

	
	售后服务人员
	
	
	

	主要

指标
	时间
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	总收入
	
	
	
	

	
	利税
	
	
	
	

	
	主

要

项

目

业

绩
	


……

（N）……

__________________

第二节  技术和服务响应部分

一、报价产品的型号和技术参数

	类型
	产品名称
	规格型号
	主要配置及描述

	硬件
	电磁原理智能角阀
	
	在普通LPG钢瓶阀门的基础上嵌入集成RFID芯片和精密限充控制装置，防充阀芯为竖孔，自己钢瓶只能自己进行充装，可防磁，防拆解，防拆卸功能。

	
	液化石油气罐装秤
	
	符合最新防爆 3C 标准，严格按照国家最新防爆标准设计制造。采用 TraxDSPTM 防震技术，选用进口高精度称重传感器和仪表。根据芯片信息自动充装，自动识别原始皮重，卡枪自动开秤。智能开票：先开票后充装，杜绝作弊充装。高亮度 8 英寸 LCD 显示屏，全中文界面，可实现钢瓶信息实时显示。 能兼容识别多种信息载体（卡装芯片、陶瓷标签、超高频芯片、智能角阀等）。选配，质保一年。

	
	智能充装设备
	
	防爆级别为MA级，对应版本智能角阀的专用充装设备。夹阀时自动与智能角阀的RFID芯片进行识别，判断是否为自家智能角阀和识别钢瓶的检测周期报废年限，控制智能角阀限充装置的开关，从而控制智能钢瓶的充装。附带弹簧平衡器，自带无线网络传输模块和信号接收器，实现实时上传数据。

	
	建档专用PDA（防爆）
	
	钢瓶建档，可实现钢瓶档案信息的完整性。

	软件
	追溯平台（基础版）
	
	用户账号设置/员工录入/权限管理/气瓶档案导入导出/气瓶信息建档/档案查看/充装数据上传/充装记录网页登录查询/充前安全检查/充后复检登记/钢瓶档案分析/钢瓶充装分析/充装记录管理


注：供应商需对照询价通知书第四章第一条“采购内容及其数量列表”，逐项梳理填写本表。
供应商：（名称和加盖公章）
供应商代表：（签字）
______年___月___日
二、技术、服务要求响应情况对照表

	序号
	询价通知书要求
	响应内容
	符合情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	……
	……
	……


注：

1.供应商需对照询价通知书第四章第二条，逐项梳理填写本表；

2.“符合情况”一列，填写“响应”、“部分响应”或“不响应”。

供应商：（名称和加盖公章）
供应商代表：（签字）
______年___月___日
三、售后服务相关材料

______________________

四、供应商认为需要提供的其他文件和资料

（一）中小企业声明函（若有）

1.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为___型（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加“___________”项目采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：本项目中属小型、微型企业生产的产品清单

	序号
	产品名称
	品牌型号
	生产厂商
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……


供应商：（名称和加盖公章）
供应商代表：（签字）
______年___月___日
（二）监狱企业证明材料（若有）

（供应商需自证或证明生产厂商是监狱企业的，应提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明文件复印件）

附：本项目中属监狱企业生产的产品清单

	序号
	产品名称
	品牌型号
	生产厂商
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……


供应商：（名称和加盖公章）
供应商代表：（签字）
______年___月___日
（三）残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加“___________”项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：本项目中属残疾人福利性单位生产的产品清单

	序号
	产品名称
	品牌型号
	生产厂商
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……


供应商：（名称和加盖公章）
供应商代表：（签字）
______年___月___日
（四）……

____________________

……

（N）……

____________________

三、报价一览表格式

项目名称： 燃气智能角阀及配套设施 
项目编号：                        
	序号
	采购内容
	产品规格型号
	单价（元）
	数量
	分项汇总（元）

	1
	电磁原理智能角阀
	
	45
	5000个
	

	2
	智能充装设备
	
	6800
	6套
	

	3
	液化石油气罐装秤
	
	9800
	3台
	

	4
	建档专用PDA（防爆）
	
	4500
	2部
	

	5
	追溯平台（基础版）
	
	10000
	1套
	

	合计总价：____________元（大写：__________________）


注：该表应由实质性响应的供应商，在采购组织单位指定的区域现场填写和提交。

供应商：（名称或加盖公章）
供应商代表：（签字）
______年___月___日
第六章  询价程序和成交标准
一、询价程序

（一）询价程序依次为：供应商提交响应文件→采购组织单位组建询价小组→询价小组按照规定确认本询价通知书→询价小组进行书面审查并出具书面审查报告→实质性响应供应商书面报价→询价小组汇总评审结果并复核→采购组织单位复核→询价小组推荐成交候选供应商并出具询价报告→采购人确定成交供应商→巴中市公用事业投资集团股份有限公司发布成交结果公告并同时发出成交通知书。

（二）出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。

（三）询价项目的评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的，其响应文件作为无效处理。

（四）询价小组评价响应文件，除询价小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

二、成立询价小组

（一）采购组织单位组建询价小组。

（二）询价小组成员中专家的产生应当按照四川省政府采购评审专家抽取的有关规定执行。

（三）询价小组成员中的采购人代表应当由采购人书面委托。委托评审专家担任的，评审专家只能以采购人代表身份参加采购活动。

（四）询价小组成员确定后，不能擅自变更。确需变更的，应当按照本条第（二）（三）款执行。

三、确认询价通知书

（一）询价小组应当对询价通知书进行熟悉和理解。

（二）本询价通知书有下列情形之一的，询价小组应当停止评审：

1.询价通知书的规定存在歧义、重大缺陷的；

2.询价通知书明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

3.采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是询价通知书未依法体现优先、强制采购相关规定的；

4.采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是询价通知书未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

5.询价通知书载明的成交原则不合法的；

6.询价通知书有违反国家其他有关强制性规定的情形。

（三）出现上款规定应当停止评审情形的，询价小组应当向采购人书面说明情况。除规定情形外，询价小组不得以任何方式和理由停止评审。

（四）询价小组正式评审前，应当按照政府采购的有关规定确认本询价通知书。

四、书面审查

（一）询价小组开启响应文件，对供应商进行书面审查。书面审查包括资格审查和除资格部分外的响应性审查。资格审查时，询价小组需结合采购人关于信用信息的查询结果开展工作。经审查，供应商响应文件满足或者高于询价通知书采购要求的，视为符合本次采购项目的要求。

（二）询价小组应结合响应文件接收记录核验提交响应文件有关人员的身份信息。身份核验不一致的，作资格审查不通过处理。

（三）询价小组关于供应商书面审查的范围不能超过询价通知书的规定。

（四）书面审查结束后，询价小组应当向采购组织单位出具书面审查报告。书面审查报告包括资格审查报告和除资格部分外的响应性审查报告。询价小组应在书面审查报告中载明未通过审查的供应商名单及其理由。

（五）询价小组成员应当在书面审查报告中签字确认，对书面审查过程和结果有不同意见的，应当在书面审查报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。不签字的，不影响书面审查报告的有效性。

（六）询价小组出具书面审查报告后，巴中市公用事业投资集团股份有限公司应当将通过审查和未通过审查的供应商名单向所有提交响应文件的供应商当场宣布。巴中市公用事业投资集团股份有限公司宣布未通过审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

五、一次性报价

（一）书面审查结束后，询价小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

（二）上款所述的“规定时间”由询价小组结合实际确定，通过采购组织单位向供应商传达。

（三）供应商在采购组织单位指定的区域进行现场报价，填制报价一览表，并在规定的时间内将其密封提交至巴中市公用事业投资集团股份有限公司工作人员；此时，供应商无须在密封袋或密封盒上注明有关信息。工作人员收集齐全后集中提交至询价小组；工作人员不能拆封供应商报价资料。

六、汇总评审结果和复核

（一）供应商报价结束后，询价小组应按照询价通知书第二章有关“落实政府采购政策进行价格扣除和加成的方法”和“低于成本价不正当竞争预防措施”的规定汇总供应商报价。

（二）评审小组汇总评审结果，进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商被无效处理的重点复核。

（三）询价报告出具前，采购组织单位应组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和询价通知书对评审结果进行复核，出具复核报告。

（四）有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

1.询价小组已经出具询价报告并且离开评审现场的；

2.采购组织单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

3.采购组织单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

4.采购组织单位现场复核内容超出规定范围的；

5.采购组织单位未提供书面建议的。

七、供应商澄清、说明、更正

（一）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（二）询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

（三）供应商书面材料应当由供应商代表签字确认，否则无效。

（四）供应商报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

1.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。

（五）有效的澄清、说明或者更正材料，是响应文件的组成部分。

八、推荐成交候选供应商和出具询价报告

（一）询价小组应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，成交候选供应商并列。

（二）供应商响应文件优于询价通知书要求的，不能以此作为高价成交的依据，询价小组也不能接受其高价成交。
（三）询价小组推荐成交候选供应商后，应当向采购组织单位出具询价报告。

（四）询价报告应当包括下列内容：

1.邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

2.评审日期和地点，询价小组成员名单；

3.参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

4.评审情况记录和说明，包括对供应商的书面审查情况等；

5.推荐的成交候选供应商名单及理由。

（五）询价小组成员应当在询价报告中签字确认，对询价过程和结果有不同意见的，应当在询价报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。不签字的，不影响询价报告的有效性。

九、评审工作纪律

（一）询价小组在采购活动过程中，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

（二）评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响询价过程和结果。

（三）询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

（四）询价小组成员应当遵守下列工作纪律：

1.遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定；

2.评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管；

3.评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

4.评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

5.在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容；

6.服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督；

7.遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

十、确定成交供应商、发布成交结果公告和发出成交通知书

（一）询价结束后，巴中市公用事业投资集团股份有限公司应当在2个工作日内将询价报告送采购人确认。

（二）采购人收到询价报告后，应当在5个工作日以内确定成交供应商，并向巴中市公用事业投资集团股份有限公司出具成交供应商确认书。采购人应当按询价报告中成交候选供应商的排名顺序确定成交供应商。

（三）巴中市公用事业投资集团股份有限公司将自收到成交供应商确认书的1个工作日内，在指定媒体发布成交结果公告并同时发出成交通知书。

第七章  合同主要条款
买 卖 合 同

供方：                                        合同编号：

签订地点：巴中市巴州区

需方：                                        签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及______采购项目（项目编号：______）的《询价通知书》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价通知书、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、产品名称、商标、型号、数量、金额及供货范围

	产品名称
	产 品 型 号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币金额（大写）:


二、合同价格

合同总价为人民币（小写）：￥          元，(大写)：             ；该合同总价包括设备清单内所有货物、易损件、易耗品、维修维护工具、备品备件、现场指导安装调试、包装、运输保险、培训、以及保修期内保修服务等范围内的所有其他有关各项的费用，以及包含13%增值税等税费。
三、质量要求

供方须提供全新的、未使用过的、表面和内部均无瑕疵的合格产品(含零部件、配件等)，产品质量须符合或优于国家标准，以及需方提供的图纸和技术要求，每件货物上均应有产品质量检验合格标志，供方同时提供检测报告,并提供质保（）年。

四、交货及验收
4.1交货期限：合同签订生效7个日历天内发货到需方指定地点。

4.2交货地点：交付地点以需方相关人员要求的送达地点为准（需方应通过微信、QQ、传真、电子邮件等文字方式告知供方送达地点），运输过程中货物的毁损，灭失，安全风险及由此产生的一切费用由供方自行承担。
4.3供方发货至项目现场时，供方负责向需方提供设备出厂的送货清单、装箱单、产品合格证、安装指导说明书、检验报告等常规资料至少各1 份原件（该资料必须与该合同品牌要求相符，如资料不齐全、待完善所有资料后再办理付款事宜）。货物到达交货地点后验收合格并在送货清单上签字认可后，合同标的物所有权发生转移。供方负责该设备的供货，安装调试由供需双方配合完成。

五、付款方式 

供方负责运输到需方项目指定地点后，需方验收无误后5个工作日内，向供方支付全部货款。

六、发票要求

供方向需方开具全额税率为 13 %正规增值税专用发票，付款方式为电汇或银行承兑汇票。发票不作为收款凭据，电汇以电汇单、承兑以收款收据作为结算凭据。

七、违约责任

合同一经签订即生效，除不可抗力因素外，供需双方任何一方违反本合同明确约定的违约责任之外的约定，致使合同内容不能履行，合同目的不能实现，守约方有权解除合同，违约方应当承担违约责任，并向守约方支付合同总金额20%的违约金，若违约金不足补偿守约方损失，违约方应当按照实际损失向守约方履行赔偿责任。守约方因主张自己的权利而产生的诉讼费、评估费、鉴定费、仲裁费、执行费、律师代理费等全部费用由违约方承担。

八、不可抗力

合同签订后因不可抗力因素致使合同不能履行，双方可协商解决，协商不成的，双方互不承担责任，不可抗力因素由有权部门认定。

九、争议解决办法

因货物的质量问题发生争议，先由双方协商解决，必要时需由供方提供需方所购产品的权威机构的质量检测报告。

合同履行期间，若因合同未尽事宜双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由需方所在地人民法院管辖讼诉。

十、其他

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件与本合同具有同等法律效力；

标的物所有权自交付时起转移，但需方未履行支付货款义务的，标的物属于供方所有。

除本协议另有约定外，一方向对方发出的文件、通知、法律文书等，通过专人通知、预付邮资的邮件（含快递公司快递）、电子邮件、微信、QQ、传真等方式送达至下列确认的地址即为送达，一方通讯地址变更的应在变更前十日通知对方，一方变更通讯地址未通知对方，造成对方发出的文件、通知、法律文书等无法送达的视为送达，通讯地址变更一方承担由此引起的法律后果。

甲方确认通讯地址如下：

地址：

联系人：           联系电话：

电子邮件：         传真：

微信：             QQ：

乙方确认通讯地址如下：

地址：

联系人：           联系电话：

电子邮件：         传真：

微信：             QQ：

十一、合同生效
本合同一式肆份，供方贰份，需方贰份，传真件和扫描件具有同等法律

效力，经双方签字并盖章后生效。

	供方
	需方

	单位名称:
	单位名称:

	单位地址：
	单位地址：

	法人代表：
	法人代表：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐号：
	帐号：

	行号:
	行号:




